**丽水市疫情防控期间环境应急监测信息**

第78期

1. **工作开展情况**

2020年4月17日，丽水市对辖区16个空气自动站、18个地表水自动站、10个饮用水源地自动站开展了应急监测。

1. **监测结果**

2020年4月17日，丽水市各地城市空气质量优良率为100%，各城市空气质量见附表1。地表水自动站Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，18个地表水自动站中10个国考断面地表水自动站达标10个，超标0个；8个省控断面水质自动站达标8个，超标0个；**10个饮用水源地水质自动监测站由于省饮用水平台故障，无法查看数据**，具体见附表2。

1. **总体评价**

2020年4月17日，根据自动站应急监测结果，城市空气、地表水质量未受到疫情影响。

附表1 2020年4月17日丽水市城市环境空气质量统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市 | AQI指数 | PM2.5浓度 |
| 1 | 丽水市 | 103 | 35 |
| 2 | 青田县 | 79 | 34 |
| 3 | 缙云县 | / | / |
| 4 | 遂昌县 | 92 | 38 |
| 5 | 松阳县 | 90 | 42 |
| 6 | 云和县 | 62 | 44 |
| 7 | 庆元县 | 81 | 39 |
| 8 | 景宁县 | 64 | 35 |
| 9 | 龙泉市 | 72 | 39 |

附表2 2020年 4月17日丽水市水质自动站数据统计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 县 | 自动站名称 | 水质类别 | 功能类别 | 是否达标 | 超标项目 | 备注 |
| 饮用水源地 | 丽水市 | 玉溪 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 丽水市 | 黄村水库 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 青田县 | 小奕 | / | Ⅱ类 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 缙云县 | 周村双潭庵 | / | Ⅱ类 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 遂昌县 | 成屏二级水库 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 松阳县 | 东坞水库 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 云和县 | 雾溪水库 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 庆元县 | 兰溪桥水库 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 景宁县 | 龙潭桥 | / | Ⅱ类湖库 | / | / | 平台故障 |
| 饮用水源地 | 龙泉市 | 岩樟溪水库 | / | Ⅱ类 | / | / | 平台故障 |
| 地表水交接断面 | 缙云县 | 白竹 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 丽水市 | 赤圩 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 丽水市 | 雅溪水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 丽水市 | 蒲岸 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 云和县 | 龙门 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 松阳县 | 界首 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 庆元县 | 贵南洋电站 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 地表水交接断面 | 青田县 | 岭根 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 丽水市 | 水东桥下 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 丽水市 | 均溪 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 丽水市 | 堰后 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 龙泉市 | 临江 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 松阳县 | 松阳二中 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 景宁县 | 沙湾上 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 景宁县 | 外舍 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 青田县 | 石门洞 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 青田县 | 风化 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |
| 国考断面 | 庆元县 | 松溪岩下 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 是 | / |  |